附件：现行消防技术规范一览表（截至2015年）

公安部主编

| 序号 | 现行国标代码及版本号 | 规范名称 | 发布日期 | 施行日期 | 主编部门 | 主编单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB51080－2015 | 城市消防规划规范 | 2015-1-21 | 2015-9-1 | 公安部 | 重庆市规划设计研究院 |
| 2 | GB51054－2014 | 消防站建筑设计规范 | 2014-12-2 | 2015-8-1 | 公安部 | 公安部上海消防研究所 |
| 3 | GB50067－2014 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | 2014-12-2 | 2015-8-1 | 公安部 | 上海市消防局 |
| 4 | GB50219－2014 | 水喷雾灭火系统技术规范 | 2014-10-9 | 2015-8-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 5 | GB50016－2014 | 建筑设计防火规范 | 2014-8-27 | 2015-5-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所、四川消防研究所 |
| 6 | GB50974－2014 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | 2014-1-29 | 2014-10-1 | 公安部 | 中国中元国际工程公司 |
| 7 | GB50878－2014 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 | 2014-1-9 | 2014-8-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 8 | GB50116-2013 | 火灾自动报警系统设计规范 | 2013-9-6 | 2014-5-1 | 公安部 | 公安部沈阳消防研究所 |
| 9 | GB50898-2013 | 细水雾灭火系统技术规范 | 2013-6-8 | 2013-12-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 10 | GB50313-2013 | 消防通信指挥系统设计规范 | 2013-3-14 | 2013-10-1 | 公安部 | 公安部沈阳消防研究所 |
| 11 | GB50694-2011 | 酒厂设计防火规范 | 2011-7-26 | 2012-6-1 | 公安部 | 四川省公安消防总队 |
| 12 | 酒厂设计防火规范 2011-7-26 2012-6-1 2011-7-26《酒厂设计防火规范》GB50694-2011批准发布，第1098号公告，自2012－6－1起实施。 公安部 四川省公安消防总队 GB50720-2011 | 建设工程施工现场消防技术规范 | 2011-6-6 | 2011-8-1 | 住房和城乡建设部、公安部 | 中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑股份有限公司 |
| 13 | GB50039-2010 | 农村防火规范 | 2010-8-18 | 2011-6-1 | 公安部 | 山西省公安消防总队 |
| 14 | GB50151-2010 | 泡沫灭火系统设计规范 | 2010-8-18 | 2011-6-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 15 | GB50565-2010 | 纺织工程设计防火规范 | 2010-5-31 | 2010-12-1 | 中国纺织工业协会、公安部 | 中国纺织工业设计院 |
| 16 | GB50098-2009 | 人民防空工程设计防火规范 | 2009-5-13 | 2009-10-1 | 国家人防办、公安部 | 总参工程兵第四设计研究院 |
| 17 | GB50498-2009 | 固定消防炮灭火系统施工及验收规范 | 2009-5-13 | 2009-10-1 | 公安部 | 公安部上海消防研究所 |
| 18 | GB50284-2008 | 飞机库设计防火规范 | 2008-11-12 | 2009-7-1 | 航空总公司、民航总局、公安部 | 航空工业规划设计研究院 |
| 19 | GB50444-2008 | 建筑灭火器配置验收及检查规范 | 2008-8-13 | 2008-11-1 | 公安部 | 公安部上海消防研究所 |
| 20 | GB50440-2007 | 城市消防远程监控系统技术规范 | 2007-10-23 | 2008-1-1 | 公安部 | 公安部沈阳消防研究所 |
| 21 | GB50166-2007 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 | 2007-10-23 | 2008-3-1 | 公安部 | 公安部沈阳消防研究所 |
| 22 | GB50414-2007 | 钢铁冶金企业设计防火规范 | 2007-4-13 | 2008-1-1 | 中国冶金建设协会、公安部 | 中冶京诚工程技术有限公司、 首安工业消防股份有限公司 |
| 23 | GB50401-2007 | 消防通信指挥系统施工及验收规范 | 2007-2-27 | 2007-7-1 | 公安部 | 公安部沈阳消防研究所 |
| 24 | GB50263-2007 | 气体灭火系统施工及验收规范 | 2007-1-24 | 2007-7-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 25 | GB50229-2006 | 火力发电厂与变电站设计防火规范 | 2006-9-16 | 2007-4-1 | 中国电力企业联合会、公安部 | 东北电力设计院 |
| 26 | GB50281-2006 | 泡沫灭火系统施工及验收规范 | 2006-6-19 | 2006-11-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 27 | GB50370-2006 | 气体灭火系统设计规范 | 2006-3-2 | 2006-5-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 28 | GB50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范 | 2005-7-15 | 2005-10-1 | 公安部 | 公安部上海消防研究所 |
| 29 | GB50261-2005 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | 2005-5-16 | 2005-7-1 | 公安部 | 公安部四川消防研究所 |
| 30 | GB50354-2005 | 建筑内部装修防火施工及验收规范 | 2005-4-15 | 2005-8-1 | 公安部 | 中国建筑科学研究院 |
| 31 | GB50183-2004 | 石油天然气工程设计防火规范 | 2004-11-4 | 2005-3-1 | 中国石油天然气集团公司、公安部 | 中国石油天然气股份有限公司规划总院 |
| 32 | GB50347-2004 | 干粉灭火系统设计规范 | 2004-9-2 | 2004-11-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 33 | GB50338-2003 | 固定消防炮灭火系统设计规范 | 2003-4-15 | 2003-8-1 | 公安部 | 公安部上海消防研究所 |
| 34 | GB50084-2001（2005年版） | 自动喷水灭火系统设计规范 | 2001-4-5 | 2001-7-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 35 | GB50222－95 | 建筑内部装修设计防火规范 | 1995-3-29 | 1995-10-1 | 公安部 | 中国建筑科学研究院 |
| 36 | GB50193－93（1999年版） | 二氧化碳灭火系统设计规范 | 1993-12-1 | 1994-8-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 37 | GB50163－92 | 卤代烷1301灭火系统设计规范 | 1992-9-29 | 1993-5-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| 38 | GBJ 110－87 | 卤代烷1211灭火系统设计规范 | 1987-9-16 | 1988-5-1 | 公安部 | 公安部天津消防研究所 |
| A | 工程项目建设标准2011版 | 城市消防站建设标准 | 2011-8-5 | 2011-10-1 | 公安部 | 公安部消防局 |

其他部门主编的国家标准

1、《石油库设计规范》GB50074-2014

2、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

3、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)

4、《石油储备库设计规范》GB50737-2011

5、《地铁设计规范》GB50157-2013

6、《洁净厂房设计规范》GB50073-2013